铁县环审函[2024]033号

关于《2吨燃气锅炉（备用）安装项目环境影响报告表》的批复

迪爱生（沈阳）油墨有限公司 ：

你公司报来的《2吨燃气锅炉（备用）安装项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：本项目锅炉位于辽宁省铁岭市铁岭县铁南工业园区台湾工业园区迪爱生（沈阳）油墨有限公司现有锅炉房内。项目办公室原供暖采用1台2t/h燃气锅炉，为应对现有锅炉突发事故，本次拟新增1台2t/h备用燃气锅炉。锅炉位于原有锅炉房内，利用闲置区域布置本次新增燃气锅炉，两台锅炉一用一备。锅炉房尺寸为9m×4m×5m，总面积72m2。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.废气：燃气锅炉废气，1台2t/h备用燃气锅炉燃烧天然气产生的废气（燃气锅炉采用低氮燃烧技术），经8m高排气筒（DA002）达标排放。

- 2.废水:锅炉总排废水排入防渗化粪池暂存处理后，经污水管网排入污水处理厂处理。

3.噪声防治：首选先进的低噪声设备，风机、泵类设置消声措施。

4.固体废物防治：（1）废离子交换树脂，燃气锅炉软化水装置定期更换离子交换树脂，废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（2）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（3）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息,1次/月。固体废物的出厂以及转移信息,1次/批次）。

5.地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对一般防渗区（一般固废暂存间等）、简单防渗区（厂区道路、办公楼等）设置防渗措施。

6.强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。企业在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，对于项目竣工环境保护验收的时限，须严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的规定执行，违反相关规定，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年12月9日