铁县环审函[2024]034号

关于《华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场危废贮存建设项目环境影响报

告表》的批复

华能铁岭风力发电有限公司：

你公司报来的《华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场危废贮存建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

- 一、项目概况：华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场位于铁岭市铁岭县平顶堡镇，平顶堡风电场总装机容量为49.5MW，单机容量为1650kW的风力发电机组30 台，并配套建设30座箱式变电站。场内线路采用35kV架空线路，接入1座66kV升压站。由于风电场运行初期设备故障极少，设备维修产生的废油、废蓄电池数量较少，未设置危废贮存场所。随着设备运行时间增加，预计设备维修频率将有所增加，废油、废蓄电池数量随之增加，为规范存储平顶堡风电场正常运行产生的危险废物，拟将平顶堡风电场升压站内一处闲置库房改造为危险废物暂存库。建设单位委托辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司编制《华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场危废库建设项目》环境影响报告表。该项目已经完成审批，并取得环评批复，批复文号：铁县环审函[2024]017号。

- 目前，由于建设单位升压站内生产空间有限，同时为了降低建设成本、优化维修计划，决定重新报批该项目。将原危废库面积由150m2调整为24m2，增加危险废物转运频次，从新送审报批该项目，项目名称改为华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场危废贮存建设项目。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）废蓄电池贮存时要求将电极用绝缘胶带包裹，避免电池在站内周转和贮存过程中发生泄漏，该项目拟将其放入防漏密封胶袋后放置于防腐防渗漏托盘内贮存，一般贮存过程中不会产生硫酸雾贮存过程中不会产生硫酸雾。本项目破损废蓄电池利用耐腐蚀防漏胶袋包装并捆扎严实，再放置于耐腐蚀、不易破损变形的专用PE箱内，密封保存，并及时委托资质单位进行转运处置。（2）废润滑油、废变压器油不易挥发，废润滑油、废变压器油桶装用盖密封，空废油桶用盖密封。项目废润滑油、废变压器油、废油桶存储过程中产生VOCS废气量极少，对周围环境影响较小。

2、废水:本项目危废库运营期仅为危险废物存储，本项目不新增职工，无新增废水。

3、噪声防治：首选先进的低噪设备。

4、固体废物防治：（1）本项目不新增员工，因此无新增生活垃圾。（2）废铅蓄电池、废变压器油、废润滑油置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存点严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（3）危险废物暂存、危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》的相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台账。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区危废贮存点设置防渗措施。

6.严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险.严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年12月9日